ZÁSADY PRO VÝSTAVBU V ROZVOJOVÝCH OBYTNÝCH ZÓNÁCH OBCE LOUŇOVICE

# ÚVOD

Koordinovaná výstavba rodinných domů v rozvojových obytných zónách je základem úspěšné strategie rozvoje obce. Vzhledem k tomu, že požadavky a možnosti žadatelů (stavebníků) mohou být značně diferenciované a často i proměnné v různých časových obdobích, stejně flexibilní proto musí být i podmínky a požadavky obce na zhotovování veřejné infrastruktury v těchto obytných zónách.

Schválené Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách a z nich vyplývající smlouvy nezakládají právo žadatele na uzavření příslušné smlouvy, která by byla v rozporu s urbanistickými principy obce, které budou vždy v konkrétním smluvním vztahu obcí deklarovány. Je proto věcí každého žadatele, aby se před samotným rozhodnutím o získání pozemku a uvažované výstavbě rodinného domu seznámil s příslušnými limity dané lokality a teprve poté započal zajišťovat následné právní úkony.

Za rozvojové obytné zóny se považují následující případy:

- vymezené zastavitelné plochy mimo zastavěné území,

- vymezené zastavitelné plochy v zastavěném území,

- vymezené plochy přestavbových území a ploch vzniklých po asanacích,

- vymezené plochy, dotčené požadavkem pořízení regulačního plánu,

- vymezené plochy, dotčené požadavkem zpracování územní studie.

Pro plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění), jak v zastavěném i zastavitelném území, tedy takové plochy, které jsou vzájemným funkčním mixem vybavenosti, bydlení, služeb a nerušící výroby, lze postupovat přiměřeně dle těchto Zásad. Takový postup však v každém konkrétním případě musí být v souladu s zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon                  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), vyhl. č. 501/2006 Sb., jakož i v souladu s ostatními právními předpisy.

Dohodne-li se obec s žadatelem o podmínkách zajištění veřejné infrastruktury                 v souvislosti s výstavbou rodinného domu v rozvojových obytných zónách, uzavírají smluvní strany podle těchto Zásad příslušnou smlouvu o změnách stávající veřejné infrastruktury nebo              o vybudování nové veřejné infrastruktury. Konkrétně uzavíraná smlouva je obsahově shodná s podmínkami stanovenými v příloze č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Plánovací smlouva) a je podkladem či součástí žádosti žadatele (stavebníka) o stavbu rodinného domu, předkládané stavebnímu úřadu. Nedojde-li mezi obcí a žadatelem o stavbu rodinného domu k dohodě            o zřízení veřejné infrastruktury podle těchto Zásad, je věcí žadatele, jak bude dále dle svého uvážení, jakož i podle právních předpisů postupovat.

Účelem těchto Zásad je tak zejména urychlit záměr žadatele o stavbu rodinného domu v oblasti připojování na veřejnou infrastrukturu a v této souvislosti minimalizovat případné nejasnosti a rozdílné požadavky žadatele a obce, na jehož území žadatel uvažuje stavbu realizovat. Lze totiž usuzovat, že jak pro žadatele, tak pro obec je efektivnější dohodnout ještě před vlastním správním řízením podmínky změny či zřízení veřejné infrastruktury v lokalitě uvažovaných staveb, a to v souladu s územně plánovací dokumentací obce (tedy i se zadáním regulačních plánů a regulačními plány jako takovými) a na základě těchto Zásad.

Postup podle těchto Zásad nenahrazuje správní řízení, která stanovují pro daný druh staveb a zařízení právní předpisy. Není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak, pro jejich účel se rozumí:

a) Žadatel – osoba uvažující o stavbě rodinného domu v lokalitě s chybějící či nedostatečnou veřejnou infrastrukturou. V této souvislosti se žadatel může zavázat zhotovit veřejnou infrastrukturu na základě Smlouvy o spolupráci nebo Plánovací smlouvy.

b) Veřejná infrastruktura – pozemky, stavby a zařízení, jako např. pozemní komunikace, vodovod, kanalizace, trafostanice, energetické vedení, plynovod, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, veřejné osvětlení, místní rozhlas, plochy veřejné zeleně (stromy, keře, travní porosty apod)., a to:

1. Dopravní infrastruktura – např. stavby pozemních komunikací, do které patří i veřejně přístupná účelová komunikace a místní komunikace.

2. Technická infrastruktura – stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodovody, kanalizace, energetické vedení, plynovody, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, veřejné osvětlení.

3.  Občanské vybavení – např. pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby.

4.  Veřejná prostranství – viz definice bodu m).

c) Smlouva o spolupráci – smlouva uzavíraná podle těchto Zásad mezi žadatelem a obcí               o podmínkách a způsobu vybudování veřejné infrastruktury.

d) Plánovací smlouva – smlouva mezi žadatelem a obcí uzavíraná na základě požadavku vydání regulačního plánu dle § 66 SZ nebo v případě, že žadatel neuzavře s obcí příslušnou Smlouvu o spolupráci a stavební úřad přeruší žadateli územní řízení dle § 88 SZ a vyzve žadatele             k předložení Plánovací smlouvy.

e) Plánovací list minimálních standardů rozvojové lokality – obsahuje název

a specifikaci lokality s využitím dle územně plánovací dokumentace, regulativy dané územním nebo regulačním plánem, parametry stanovení veřejného profilu

a technické infrastruktury.

f) Regulační plán – stanovuje podmínky pro vymezení a využití pozemků,

pro umístění a prostorové uspořádání staveb dle § 61 SZ. Regulační plán může zároveň stanovit povinnost uzavření příslušné plánovací smlouvy jako podmínku pro jeho vydání.

g) Katalogizační list veřejných profilů – členění uličního prostoru, řešení příčného řezu, šířky a skladby povrchu pozemní komunikace, apod.

h) Veřejný profil – šířka prostoru, který tvoří pozemní komunikace vč. chodníků (pruhů                  pro pěší), vymezení prostoru zeleně, výškové řešení obrubníků, apod.

i) Dohoda o parcelaci – dohoda mezi jednotlivými vlastníky pozemků, na kterých

se navrhuje nebo uvažuje realizovat stavba nebo veřejná infrastruktura, event. závazek strpět na svém pozemku část technické infrastruktury (vodovod, kanalizaci, energetické vedení apod.). Dohoda může také obsahovat závazek k peněžitým nebo nepeněžitým vkladům               v rámci realizace veřejné infrastruktury, souhlas s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků apod. Obsah dohody o parcelaci upravuje Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

j) Pozemní komunikace – dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci (§ 2 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZPK“).

k) Místní komunikace – veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce a je obcí zařazena do sítě místních komunikací (§ 6 ZPK).

l) Účelová komunikace – pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi (§ 7 odst. 1 ZPK).

m) Veřejné prostranství – všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o obcích“).

# Č Á S T  P R V N Í

# SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCÍ A ŽADATELEM

# Čl. 1.

Základní předpoklady

Výstavba rodinného domu s sebou nese i požadavek zajištění přístupu a příjezdu, včetně připojení na vodovod, kanalizaci apod. Zejména přístup a příjezd k stavbám musí splňovat základní požadavky SZ a ZPK. Obec však nemůže nad rámec právních předpisů potenciálním žadatelům o výstavbu (stavebníkům) určovat či jinak přikazovat výstavbu pozemních komunikací vč. chodníků, zeleně apod.

Na druhou stranu ani obec nemá právní povinnost sama veřejnou infrastrukturu pro žadatele o výstavbu rodinných domů budovat, či ji přebírat do svého vlastnictví a zajišťovat na ní jakoukoliv správu a údržbu. Jak obec, tak žadatelé jako potenciální stavebníci si tak od počátku musí být vědomi svých nároků, potřeb a případných smluvených povinností.

Není-li pro dané území obcí pořizována žádná dokumentace (územní studie, regulační plán), ze které je zřejmý budoucí charakter zóny (například trasování uliční sítě, apod.), a tudíž není možné plánovací list bez nich na příslušný veřejný profil relevantně vydat, bude pro dané území vyřešena projektová dokumentace návrhem projektanta na základě požadavků obce.  Náklady na takové vypracování hradí vždy žadatel.

Projektant a obec budou vycházet ze stanovisek architekta, který řeší urbanistická kritéria daného území.

Nebude-li záměr žadatele v souladu s příslušnou územně plánovací dokumentací, může žadatel předložit obci podnět k pořízení regulačního plánu či jeho změny, případně změny územního plánu. Není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak, veškeré náklady související s pořízením a zpracováním takové dokumentace budou placeny tím, kdo změnu vyvolal. Změnu takového pořízení schvaluje zastupitelstvo obce.

Čl. 2.

Plánovací smlouva

Plánovací smlouva upravuje spoluúčast žadatele na úpravách nebo na vybudování veřejností užívané technické nebo dopravní infrastruktury umožňující realizaci a užívání navrhovaných staveb a změn v dotčeném území. Plánovací smlouva se podle SZ uzavírá             v případech, že:

- Žadatel požádá obec o vydání regulačního plánu podle § 66 odst. 2 SZ nebo vydaný regulační plán obsahuje podmínku uzavření Plánovací smlouvy mezi obcí a žadatelem.

V takovém případě obec požaduje uzavření Plánovací smlouvy, která jako vzor tvoří přílohu těchto Zásad.

- Bude-li žadatel bez předchozího ujednání podle těchto Zásad s obcí přímo postupovat cestou podané žádosti o stavbu rodinného domu stavebnímu úřadu a stavební úřad zjistí, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, přeruší stavební úřad územní řízení podle § 88 SZ a žadatel bude povinen předložit stavebnímu úřadu Plánovací smlouvu uzavíranou s obcí, jejíž obsah je specifikován v Příloze č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

# K návrhu Plánovací smlouvy se podle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., přikládá:

- snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se Plánovací smlouva týká,

- dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury

nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,

- odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury

nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

- doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,

- doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná

infrastruktura,

- dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,

- doklady o finančním podílu třetích osob.

Čl. 3.

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci je smluvním vztahem mezi žadatelem o výstavbu rodinného domu a obcí o způsobu a podmínkách zajištění veřejné infrastruktury v dotčeném území. Smlouvou        o spolupráci si smluvní strany mohou dohodnout zhotovení veřejné infrastruktury, tj. zejména veřejně přístupné účelové nebo místní komunikace v rozsahu územně plánovací dokumentace obce a těchto Zásad.

Uzavřením Smlouvy o spolupráci se žadatel zaváže buďto:

- zřídit tzv. provizorní pozemní komunikaci, tj. veřejně přístupnou účelovou komunikaci se zpevněným povrchem (Smlouva o spolupráci s minimálním rozsahem), nebo

- prvotně zřídit tzv. provizorní pozemní komunikaci, tj. veřejně přístupnou účelovou komunikaci se zpevněným povrchem se závazkem zřídit (vybudovat) v budoucnu pozemní komunikaci s povrchem vhodným pro daný typ zástavby dle veřejného profilu a příslušných technických norem anebo alternativně zřídit pozemní komunikaci již             s povrchem vhodným pro daný typ zástavby dle veřejného profilu a příslušných technických norem (Smlouvu o spolupráci s rozšířeným rozsahem).

Podnět k uzavření smluvního vztahu podle těchto Zásad dává vždy žadatel, který je v takovém případě povinen doložit a poskytnout veškeré doklady a přílohy potřebné k uzavření smluvního vztahu. Obec nezajišťuje jiné doklady, přílohy a nemá povinnost poskytovat jinou součinnost, než je uvedena v těchto Zásadách. Konkrétní smlouvu o spolupráci uzavírá s žadatelem starosta obce.

3.1. Smlouva o spolupráci – minimální rozsah

Žadatel uvažuje postavit ojedinělou stavbu rodinného domu v současně zastavěném nebo zastavitelném území obce a nepřistoupí ke zhotovení pozemní komunikace dle veřejného profilu podle Smlouvy o spolupráci s rozšířeným rozsahem.

V tomto případě si žadatel musí být vědom toho, že účelová komunikace, byť veřejně přístupná, je v souladu s § 9 odst. 1 ZPK jeho vlastnictvím s tím, že si sám svým nákladem zajišťuje správu a provozování účelové komunikace zhotovené v jejím minimálním standardu (údržba, odklízení sněhu, sjízdnost a dostupnost pro vozidla odvozu komunálních odpadů apod.), event. si takové povinnosti smluvně sjednává s třetí osobou. Obec takovou dopravní infrastrukturu (včetně provedené infrastruktury kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení)              do svého vlastnictví a správy nepřebírá.

Žadatel nemá nárok na převod a případný prodej veřejné infrastruktury obci, neboť by to nebylo spravedlivé vůči žadatelům, kteří zhotoví pozemní komunikaci již s povrchem vhodným pro daný typ zástavby v rámci Smlouvy o spolupráci s rozšířeným rozsahem. Zhotovení technické infrastruktury a její následný provoz či užívání si žadatel přímo zajišťuje s jednotlivými vlastníky, správci nebo provozovateli technické infrastruktury.

3.2. Smlouva o spolupráci – rozšířený rozsah

Žadatel se smluvně zaváže v první etapě zřídit tzv. provizorní pozemní komunikaci, tj. veřejně přístupnou účelovou komunikaci se zpevněným povrchem se závazkem zřídit (vybudovat) v druhé etapě v době dohodnuté ve smlouvě pozemní komunikaci již s povrchem vhodným pro daný typ zástavby dle veřejného profilu a příslušných technických norem anebo alternativně v jedné etapě zřídit pozemní komunikaci již s povrchem vhodným pro daný typ zástavby dle veřejného profilu a příslušných technických norem.

V takovém případě žadatel může obci darovat nebo případně nabídnout k prodeji, pozemní komunikaci vč. zeleně a pozemků pod nimi až po úplném zhotovení pozemní komunikace s tím, že od sjednané doby uzavření příslušné smlouvy obec v plném rozsahu zajišťuje její správu a udržování. Stejný postup bude uplatněn i pro technickou infrastrukturu s budoucí správcovskou a majetkovou účastí obce.

V případě, že stavbu pozemní komunikace, technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas) vč. zeleně a prvků realizuje žadatel na pozemcích obce, zajišťuje správu a udržování pozemní komunikace a zeleně obec ode dne jejího protokolárního převzetí obcí.

Pokud však žadatel obci dopravní a technickou infrastrukturu vč. případné zeleně                        a pozemků pod nimi nepřevede, sám si svým nákladem zajišťuje její správu a provozování (údržba, odklízení sněhu, sjízdnost a dostupnost pro vozidla odvozu komunálních odpadů apod.)

Závazek žadatele na zhotovení veřejné infrastruktury je zajištěn bankovní zárukou nebo se souhlasem obce žadatelem vystavenou blankosměnkou, event. jinou formou zajištění.

Čl. 4.

Plánovací list standardů rozvojové lokality obce

Plánovací list se přikládá k Plánovací smlouvě a Smlouvě o spolupráci. Plánovací list zejména obsahuje:

# Název, specifikace lokality:

Katastrální území:

Specifikace plochy:                                                           parc. č. :

# Funkční využití dle ÚP obce: typ bytové zástavby

Dokumentace, podklady: ÚP, RP, ÚS,

(výřez grafické části pro lokalitu).

# Regulativy dle RP:

podlažnost, sklon střechy, % zastavění, zadání regulačního plánu

(kopie příslušné textové části).

# Veřejný profil:

# Stanovení typu profilu dočasného a konečného.

# Technická infrastruktura:

Možnosti připojení na kanalizaci, vodovod,

plynovod, energetické vedení, apod.

# Datum vyhotovení: ………….

# Odpovědná osoba, podpis:……………

Čl. 5.

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace zajišťující přístup a příjezd ke stavbám rodinných domů bude vždy v souladu s právními předpisy veřejně přístupná bez omezení, a to bez rozdílu, zda jejím stavebníkem a vlastníkem bude právnická nebo fyzická osoba.

Rovněž bez omezení bude připojení budoucích žadatelů (stavebníků) rodinných domů   na pozemní komunikaci zřízenou jiným žadatelem (stavebníkem). Tato podmínka bude jako souhlas vlastníka (zřizovatele) pozemní komunikace zahrnuta v obsahu Plánovací smlouvy nebo Smlouvy o spolupráci s tím, že samostatnou věcí zůstává smluvní vztah mezi žadatelem stavby rodinného domu (stavebníkem) a vlastníkem (zřizovatelem) pozemní komunikace.

Čl. 6.

Rizika a možnosti související se zhotovením veřejně přístupné účelové komunikace

Žadatel, který se zaváže zajistit nebo zřídit veřejně přístupnou účelovou komunikaci          v takovém rozsahu, že teprve v budoucnu bude do tělesa pozemní komunikace ukládána technická infrastruktura (taková, kterou obec bude a chce přebírat do svého vlastnictví a správy), event. jiné přípojky, nebo bude zajišťována úprava pozemní komunikace do stavebně-technického stavu podle příslušných technických norem, musí si být vědom toho, že může dojít      k znehodnocení, event. ke škodám na prvotně zhotovené veřejně přístupné účelové komunikaci.

Čl. 7.

Veřejný profil - šířka pozemní komunikace vč. chodníků

a prostorů zeleně a dalších prvků

# Plánovací list standardů rozvojové lokality

# Šířka veřejného profilu, tj. šířka pozemní komunikace vč. chodníků a případného prostoru zeleně bude vždy vycházet z Plánovacího listu standardů rozvojové lokality, který vydává obec podle konkrétního grafického a textového klíče. Veřejný profil bude vždy dodržen                  v parcelační struktuře místa. Územní rozhodnutí nebo jiné opatření na dělení či scelování pozemků bude tuto premisu vždy akceptovat. Tento požadavek bude zahrnut v obsahu Plánovací smlouvy nebo ve Smlouvě o spolupráci. Plánovací list určí vzhled veřejného profilu, šířky pozemních komunikací, chodníků a také zeleně.

Uložení inženýrských sítí v uličních profilech bude akceptovat budoucí trasování komunikace a případných zelených pásů, tak aby nedošlo ke kolizi se vzrostlou zelení.  Podmínky uložení veřejné infrastruktury budou vycházet rovněž ze standardů plánovacího listu rozvojové lokality, a to v souladu s normami s tím, že podmínky mohou být obcí upraveny dle konkrétní situace. Z plánovacího listu budou zřejmé budoucí parametry pozemní komunikace a statut zóny (zda obytná, zklidněná, normální či jiná).

# Ostatní ujednání

Veřejný profil musí být po předchozím projednání s obcí řešen tak, aby kontejnery                    na komunální odpad a nádoby na separovaný odpad byly na veřejně přístupném místě (nejbližší místní komunikaci) a přístupné svozové technice. Odstavná stání vozidel - parkování vozidel            u rodinných domů se předpokládá v garáži každého domu s možností dalších dvou stání                     na vjezdu do garáže. Další veřejná stání pro návštěvy obytné skupiny se předpokládají v omezené míře podél účelových veřejných komunikací.

Čl. 8.

Podíl obce na budování pozemních komunikací a technické infrastruktury

Obec se finančně nepodílí na zřizování či budování pozemních komunikací podle těchto Zásad, ani neposkytuje příspěvek pro vybudování pozemní komunikace event. jiné veřejné infrastruktury. Také úpravu nebo změny stávající technické infrastruktury nebo vybudování nové technické infrastruktury si zajišťuje žadatel (stavebník, investor apod.) svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost nebo s finanční spoluúčastí jiných osob (distribuční společnosti, telekomunikační společnosti, apod.), pokud se o takové spoluúčasti s nimi dohodne. Tato podmínka bude zahrnuta v obsahu Plánovací smlouvy nebo Smlouvy o spolupráci. Obec svým nákladem pouze zpracovává katalogizační listy (typy veřejných profilů) v rozsahu a za podmínek, jak je v těchto Zásadách uvedeno a v příslušných smlouvách bude mezi smluvními stranami sjednáno.

Čl. 9.

Zajišťování úklidu a údržby nově zřízené pozemní komunikace

Pokud obec do svého vlastnictví nepřebírá veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nezajišťuje ani její správu a udržování. Takové činnosti a služby si zajišťuje sám žadatel nebo prostřednictvím třetích osob. Tato podmínka bude zahrnuta v obsahu Plánovací smlouvy nebo Smlouvy o spolupráci.

# Čl. 10.

# Převod technické infrastruktury obci

Pokud žadatel projeví zájem převést zhotovenou nebo z jeho podnětu zajištěnou technickou infrastrukturu (např. veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace) nevzniká obci žádná povinnost tuto infrastrukturu do své správy, údržby a majetku převzít. Pokud toto obec učiní, tak předpokladem takového převodu bude, že zhotovené stavby a zařízení budou splňovat požadavky právních předpisů, českých technických norem a standardů a které nebudou negativně dotčeny následující možnou investicí. Za vybrané parametry, které infrastruktura bude splňovat, jsou zmíněny zejména následující:

# Prevence - srážkové vody

Likvidace srážkové vody ze střech rodinných domků bude provedena na pozemku provedením akumulačních jímek s přepadem do drenážního potrubí a dále vsakem na pozemku každého stavebníka. Likvidace srážkové vody z komunikací bude provedena také vsakem. Vsakování srážkových vod bude jak povrchové, tak hlubinné. Podél komunikací bude veden štěrkový zářez s uložením drenážních trubek, které budou zaústěny do vsakovacích šachet (bloků). Vsakovací šachty budou provedeny až do hloubky vhodné zeminy pro vsak. Jako podklad pro toto řešení podél komunikací je v další fázi projektové dokumentace (stavební povolení) vyžadován hydrogeologický průzkum, který stanoví hloubku a počet vsakovacích šachet s dlouhodobou účinností.

# Vodovod

# Navržené vodovodní řady budou vedeny v komunikačním profilu v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (STL plynovod, kanalizace a kabely).

Přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou, která bude osazena na hranici pozemku. Ve vodoměrné šachtě bude umístěno měření odběru vody s uzávěry a zpětnou klapkou.               Na veřejných vodovodních řadech v ulici budou umístěny šoupata pro uzavření jednotlivých řadů. Vodovodní potrubí včetně přípojky bude uloženo tak, aby krytí potrubí bylo 1,2 m, pokud projektová dokumentace nestanoví jinak.

# Kanalizace

Kanalizační potrubí včetně přípojky bude uloženo tak, aby krytí potrubí bylo v souladu s projektovou dokumentací. Tlakové přípojky DN 50 pro jednotlivé rodinné domky, budou napojeny na veřejné výtlačné stoky. Přípojky budou ukončeny na hranici pozemku šachtou           ve které bude umístěno čerpadlo. Přípojky budou ukončeny revizní šachtou, která bude osazena na hranici pozemku.

# Další podmínky pro převod veřejné infrastruktury obci jsou zejména:

Projektová dokumentace sloužící jako podklad pro příslušná správní řízení, dokumentace skutečného provedení zpracovaná autorizovanou osobou, geodetické zaměření infrastruktury, kolaudační souhlas zhotoveného díla, rozhodnutí o zatřídění, protokol o provedení jádrových zkoušek, skladby konstrukčních vrstev (např. po 1x cca 50bm), dodržení unifikace použitých stavebních prvků (nepřípustná je odlišnost několika typových výrobků pro stejný účel - např. provedení - dešťové vpusti včetně revizních šachet, sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel, apod).

Na dílo bude uplatněna záruční doba min. 36 měsíců od data předání.

Pokud budou z hlediska žadatele splněny parametry dané plánovacím listem a Zásadami, tak obci přísluší povinnost žadatele napojit, převzít a spravovat vybudovanou technickou infrastrukturu na stávající, obecní technickou infrastrukturu, avšak za podmínky, že to stávající kapacity technické infrastruktury dovolují.

V případě, jedná-li se o developerský investiční záměr (více jak tři rodinné domy) a v této souvislosti se předává obci zkolaudovaná veřejná infrastruktura postupně, rozhoduje se vždy           o aktuálních úsecích předávané infrastruktury v návaznosti na lokalitu v té době zkolaudovaných rodinných domů. Podmínkou pro postupné předání veřejné infrastruktury však je, aby takový postup nebyl v rozporu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy nebo v rozporu                      s právními předpisy.

Čl. 11.

Odkup infrastruktury obcí

Žadatel může obci darovat případně prodat vybudovanou veřejnou infrastrukturu. Základní podmínkou pro převzetí či odkup veřejné infrastruktury je zhotovení staveb a zařízení v souladu se sjednanými podmínkami v uzavřené Plánovací smlouvě nebo Smlouvě o spolupráci v rozšířené verzi a na základě vydaného kolaudačního souhlasu na zhotovené stavby.                             Z kolaudačního souhlasu musí být zřejmé splnění podmínek stanovených v rozhodnutích stavebního úřadu nebo jiných orgánů státní správy.

Následný převod veřejné infrastruktury na obec nebude realizován, a to ani zčásti                    v případě, že podmínky sjednané v Plánovací smlouvě, Smlouvě o spolupráci nebo                               v rozhodnutích stavebního úřadu nebo jiných orgánů státní správy nebudou splněny.

Základní kupní cena veřejné infrastruktury se stanovuje v symbolické výši 20 Kč/m2. Kupní cena je závislá na významu a vlivu veřejné infrastruktury na veřejný zájem. Kupní cena může být žadateli poskytnuta pouze v takových případech, kde realizací veřejné infrastruktury plní žadatel takový veřejný zájem, který přesahuje požadavky jeho vlastního realizačního záměru (například stavbou kmenového kanalizačního sběrače pro část obce, který bude položen                      do plochy veřejného profilu a bude zároveň odvádět splaškové vody dotčené lokality). Odkup veřejné infrastruktury vč. stanovení výše kupní ceny je ve výlučné pravomoci zastupitelstva obce Louňovice dle § 85 zákona o obcích.

Čl. 12.

Příspěvek žadatele

V případech, kdy záměr žadatele (stavebníka) vyvolá nutnost posílení současné veřejné infrastruktury obce v okolních částech než v dotčené lokalitě, bude požadován finanční podíl žadatele (stavebníka) ve výši odpovídající nákladům pro nutné posílení infrastruktury v přilehlých částech (např. intenzifikace ČOV, vybudování křižovatek, komunikací, vodovodů, kanalizace apod.).

Kromě případného finančního podílu žadatele na posílení současné veřejné infrastruktury dle předchozího odstavce zastupitelstvo obce svým Stanoviskem k podpoře rozvoje infrastruktury obce schváleném dne 4.4.2003 v platném znění stanovilo základní částky finančního příspěvku žadatele (stavebníka) na udržitelném rozvoji technické infrastruktury obce.

Celková výše příspěvku žadatele (stavebníka) podle prvního a druhého odstavce tohoto článku bude vyčíslena v Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku žadatele (stavebníka) obci.

V případě, že se způsobem a výší finančního příspěvku bude žadatel (stavebník) souhlasit, je příspěvek splatný před podpisem Smlouvy o spolupráci či Plánovací smlouvy. V případě, že se způsobem a výší finančního příspěvku nebude žadatel (stavebník) souhlasit, je na něm, jak bude v dané věci dále postupovat.

Č Á S T   D R U H Á

# REGULAČNÍ PLÁN

Tato varianta se týká situace, kdy žadatel navrhuje využít vymezené plochy pozemků                pro výstavbu rodinných domů a tyto pozemky až dosud nejsou v územně plánovací dokumentaci detailně řešeny. Není patrná budoucí uliční struktura a nejedná se zpravidla o území malých ploch. Naopak, touto variantou jsou zpravidla dotčeny lokality velkoplošné, urbanisticky hodnotné, nebo přímo legislativně zakotvené v územním plánu obce.

Žadatel buď předloží obci žádost o vydání regulačního plánu (v případě pořizování regulačního plánu na žádost), který v případě schválení zastupitelstvem obce může nahradit územní rozhodnutí pro jednotlivé pozemky a stavby (minimálně však pro stanovený veřejný profil a příslušnou infrastrukturu), nebo podá podnět k pořízení regulačního plánu a ten potom ve spolupráci s pořizovatelem vypracovává, a to na základě předložených požadavků a platného územního plánu. Není-li stanoveno jinak, tak vydaný regulační plán vždy nahradí územní rozhodnutí veřejných profilů, které bude obec po vydání kolaudačního souhlasu přebírat                 do svého vlastnictví. Žadatel i v tomto případě musí počítat s tím, že obcí je zpravidla stanoven primární požadavek na povinnost uzavření plánovací smlouvy jako podmínky pro vydání regulačního plánu.

Pokud je na dotčenou lokalitu regulační plán již vydán, a to ať na žádost nebo z vlastního podnětu, a tento vyžaduje uzavření Plánovací smlouvy mezi žadatelem a obcí, postupuje žadatel v souladu s tímto územně právním předpisem a se Zásadami, nejsou-li v rozporu.

Pro případné odlišnosti týkající se zejména možností infrastruktury, korekce veřejných profilů apod. je vydaný regulační plán vyšší právní formou pro žadatele.

# Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu jsou stanoveny v Příloze č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Žadatel v tomto případě uzavírá s obcí v souladu s § 66 odst. 2 SZ Plánovací smlouvu, jejíž vzor tvoří těchto Zásad. K Plánovací smlouvě bude jako příloha přiložena Dohoda o parcelaci v případě, bude-li její uzavření v konkrétním případě potřebné nebo důvodné, popř. souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Obsahové znění dohody                           o parcelaci je uvedeno v Příloze č. 12 k vyhl. č. 500/2006 Sb.

# Dohoda o parcelaci podle Přílohy č. 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., obsahuje:

- jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

- podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčených území,

- případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

- závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,

- souhlas vlastníků s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,

- dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokality,

- plnou moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,

- plnou moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.

# K dohodě o parcelaci se přikládá:

- snímek katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně nevyužitelných pozemků do řešení,

- identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,

- grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.

Č Á S T    T Ř E T Í

# Čl. 1.

# Ostatní ustanovení

Zřídí-li žadatel (stavebník) bez předchozího smluvního vztahu s obcí (uzavření Smlouvy o spolupráci nebo Plánovací smlouvy) na základě rozhodnutí stavebního úřadu, jakož i v souladu           s rozhodnutími a vyjádřeními ostatních správních orgánů dopravní nebo technickou infrastrukturu, a to nejméně v rozsahu a za podmínek dle těchto Zásad, má právo nabídnout obci darem nebo k odkupu vybudovanou veřejnou infrastrukturu. V takovém případě však musí být splněny veškeré podmínky těchto Zásad. V tomto případě se postupuje podle těchto Zásad obdobně jako s žadateli, kteří s obcí před zajišťováním staveb uzavřeli příslušnou smlouvu.

V případné nabídce žadatele darovat nebo prodat pozemní komunikace s povrchem vhodným pro daný typ zástavby dle veřejného profilu a příslušných technických norem v lokalitě „Louňovičky II. hráz“ obci se postupuje podle těchto Zásad a přiměřeně podle Zásad pro propočet a úhradu nákladů na výstavbu definitivního povrchu komunikací v Louňovicích – Louňovičky II. hráz schválených zastupitelstvem obce dne 17.7.2009.

# Čl. 2.

# Závěrečná ustanovení

# Tyto Zásady byly schváleny zastupitelstvem obce Louňovice na svém mimořádném zasedání dne 14. října 2010 a od téhož data nabývají účinnosti.

# Přílohy:

# Listy veřejných profilů

# Typové řešení inženýrských sítí pro typy veřejných profilů

# Plánovací list standardů rozvojové lokality obce

# Plánovací smlouva - § 88

# Plánovací smlouva - § 66

# Smlouva o spolupráci – minimální rozsah

Smlouva o spolupráci – rozšířený rozsah

Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky

Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku